ВВЕДЕНИЕ

Горно-металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей экономики, а повышение эффективности переработки минерального сырья — важнейшей научно-технической задачей. Гидрометаллургический завод ГМЗ-7 осуществляет переработку золотосодержащих руд, и одним из ключевых и наиболее энергоёмких переделов в его технологической цепочке является измельчение руды в шаровых мельницах с центральной разгрузкой (МШЦ).

Актуальность темы. На долю процесса измельчения приходится значительная часть всех энергозатрат предприятия, а стабильность тонины помола напрямую определяет показатели извлечения золота на последующих переделах. В то же время управление мельницей МШЦ на многих предприятиях осуществляется преимущественно в ручном режиме, что не обеспечивает поддержания оптимального технологического режима, приводит к колебаниям качества готового продукта, перерасходу электроэнергии и измельчающих тел. В этих условиях разработка автоматизированной системы управления процессом измельчения является актуальной и практически значимой задачей.

Цель работы — повышение эффективности и стабильности процесса измельчения руды путём разработки автоматизированной системы управления (АСУ ТП) мельницей МШЦ в условиях гидрометаллургического завода ГМЗ-7.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

– изучение технологического процесса мокрого измельчения и анализ мельницы МШЦ как объекта управления;

– выполнение технологических и энергетических расчётов мельницы, выбор приводного электродвигателя;

– составление материального баланса процесса измельчения;

– выбор измерительных преобразователей, регулирующих органов и расчёт параметров настройки ПИД-регулятора;

– разработка функциональной, структурной и принципиальной электрической схем автоматизации;

– выбор технических средств автоматизации (ПЛК, SCADA-системы) и разработка алгоритма управления и человеко-машинного интерфейса;

– рассмотрение вопросов безопасности жизнедеятельности и технико-экономическое обоснование внедрения системы.

Объект исследования — технологический процесс измельчения руды в шаровой мельнице с центральной разгрузкой (МШЦ) на гидрометаллургическом заводе ГМЗ-7.

Предмет исследования — методы и технические средства автоматизированного управления процессом измельчения, обеспечивающие стабилизацию технологического режима мельницы.

Методы исследования. В работе использованы методы технологических и энергетических расчётов, теории автоматического управления (включая методы настройки регуляторов по переходной характеристике объекта), методы построения схем автоматизации в соответствии с действующими стандартами, а также методы технико-экономического анализа.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная автоматизированная система управления мельницей МШЦ обеспечивает стабилизацию плотности пульпы и тонины помола, повышение производительности и извлечения золота, снижение удельного расхода электроэнергии и себестоимости продукции. Предложенные технические решения могут быть рекомендованы к внедрению на измельчительном переделе ГМЗ-7.

Структура и объём работы. Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы. В первой (технологической) главе рассмотрены назначение и устройство мельницы МШЦ, процесс мокрого измельчения и обоснование необходимости автоматизации. Во второй (расчётной) главе выполнены технологические и энергетические расчёты, выбраны датчики и регулирующие органы, рассчитаны параметры регулятора. В третьей главе разработаны схемы автоматизации и выбраны технические средства АСУ ТП. Четвёртая глава посвящена вопросам безопасности жизнедеятельности, пятая — технико-экономическому обоснованию проекта. В заключении приведены основные результаты и выводы по работе.